URBANSIP
Casas de diseño. Listas para habitar.

Fecha: ____/____/2026        Pedido N°: ________

PEDIDO DE COTIZACIÓN · CLIMATIZACIÓN

Obra: Vivienda modelo AURA · 73 m² cubiertos · sistema de paneles SIP · zona oeste GBA (base Ituzaingó, hasta 50 km).

Solicitamos cotización de equipos de aire acondicionado split inverter frío/calor, provistos e instalados, y de la preinstalación sola.

| Ítem | Descripción | Ambiente | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Split inverter frío/calor 2.500 frigorías, provisto e instalado | Dormitorios | 2 |
| 2 | Split inverter frío/calor 3.000 frigorías, provisto e instalado | Estar-comedor | 1 |
| 3 | Solo preinstalación: cañería de cobre, desagüe y cableado, sin equipo (precio por equipo) | — | 3 |

Condiciones de la cotización

Precios unitarios y total, indicando si incluyen IVA.

Moneda (pesos o dólares) y validez de la oferta.

Plazo de fabricación y entrega desde la orden de compra.

Condición de pago.

Garantía.

Todo lo que no esté incluido debe aclararse expresamente; lo no aclarado se considera incluido.

Indicar hasta cuántos metros de cañería incluye la instalación y el precio del metro adicional.

Enviar la cotización a: ______________________  ·  Tel.: ______________